消　防　計　画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。

（計画の適用範囲）

第２条　この計画は、当建物を利用し、又は、出入りする全ての者に適用する。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有するとともに、次の業務を行わなければならない。

⑴　消防計画の作成（変更）

⑵　建物、火気使用設備等の点検の実施及び監督

⑶　火気使用の制限、禁止及び指導監督

⑷　収容人員の把握、安全管理

⑸　その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告、連絡）

第４条　防火管理者は、防火管理業務の適正を図るため、消防機関との連絡を密にし、次の業務を行うものとする。

（1）消防計画の作成（変更）届出

（2）防火指導の要請

（3）教育訓練指導の要請

（4）消防訓練実施の連絡（消防訓練実施届の提出）

（5）消防用設備等の点検結果の報告

（6）その他防火管理上必要な事項

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震等の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を置き、任務を次のとおりとする。

| 火元責任者 | 担当場所 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 吸殻及び火気使用設備器具の管理 電気設備器具の安全確認 消火器具の管理 地震時の出火防止 |

（火災予防、避難管理上の遵守事項）

第６条　火災予防及び避難設備等の維持管理のため、全ての者は次の事項について遵守しなければならない。

⑴　火気使用設備器具は、使用前、使用後には必ず点検し、安全を確認するとともに、周囲は常に整理整頓すること。

⑵　喫煙は、指定された場所で行うとともに、灰皿、吸殻容器は水を入れて使用し、後始末を完全にすること。

⑶　廊下、階段、出入り口等には、避難の障害となる物品を置かないこと。

⑷　非常口等には、有事に容易に開放できるよう維持管理すること。

⑸　定められた場所以外では火気を使用しないこと。

⑹　当該建物で工事を行う場合は、火気等の使用は防火管理者の指示を受けること。

⑺　火災を発見した場合は、消防機関に通報するとともに防火管理者に連絡をし、定められた任務分担により適切な行動をとること。

（自主点検）

第７条　建物及び消防用設備等の自主点検は、次により実施し、その結果を記録し保管するものとする。

| 検 査 対 象 | 検査実施年月日（年 回） | 検 査 員 |
| --- | --- | --- |
| 建 物 |  |  |
| 火気使用設備器具 |  |  |
| 消火設備 |  |  |
| 避難設備 |  |  |
| 警報設備 |  |  |
| その他 |  |  |

（自衛消防組織と任務分担）

第８条　　　　　　　　　　の自衛消防組織として、次の担当区分を編成し、火災等災害が発生した場合は、それぞれの任務分担に基づき行動するものとする。

| 担当区分 | 役 職 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | ○ 隊員を指揮し避難誘導及び火災拡大防止に努め、火災の状況及び避難状況等について、消防隊に報告する。 |
| 通報連絡班 |  | ○ 消防機関への通報又はその確認を行う。 ○ あらゆる物を活用し発災を知らせるとともに消防隊の誘導及び情報提供を行う。 |
| 初期消火班 |  | ○ 消火器等を用いて初期消火活動を行う。 |
| 避難誘導班 |  | ○ 非常口を開放し、避難誘導を行う。 ○ 避難終了後、人員を確認し、その結果を自衛消防隊長に報告する。 |

（地震予防措置）

第９条　地震時の災害の発生を予防するため第５条から第７条に定めるほか、次のことを行うものとする。

⑴　建物及び建物に付随する施設（看板、窓枠等）の倒壊、転倒、落下等の防止措置を行う。

⑵　火気使用設備器具の転倒防止措置及び自動消火装置等の作動状況の点検を行う。

２　防火管理者及び火元責任者は、被害のない地震であっても、地震後の建物、火気使用設備器具等の点検を行い、その安全性を確認すること。

（地震時の活動）

第１０条　地震時の活動は、第９条の定めによるほか次のことを行うものとする。

⑴　防火管理者は、火元責任者を指揮し、火気使用設備器具の使用停止を行い、その確認をする。

⑵　周囲の被害状況を把握するとともに情報を積極的に収集し、その対応措置を講ずるものとする

２　大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第７条第１項の規定に基づ

く警戒宣言発令時には、別記１「地震防災規程」に定めるところにより行動するもの

とする。

３　南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）第７条１項の規定に基づく、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項については、別記２「南海トラフ地震防災規程」に定めるところにより行動するものとする。

（消防訓練）

第１１条　防火管理者等は、火災、地震、その他の災害に際し、被害を最小限に止めるため、通報、消火、避難訓練を年２回以上実施するものとする。

２　防火管理者等は、通報、消火、避難訓練を実施する時は、「消防訓練実施届」により届出るとともに関係機関が行う防災訓練に積極的に参加させるものとする。

附　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別記１

地震防災規程

（目的）

第１条　この規程は、大規模地震対策特別措置法に基づき、東海地震に係る警戒宣言が発令された場合にとるべき応急措置等に関する必要な事項を定めるものとする。

（地震予知対応策に伴う情報の収集伝達）

第２条　東海地震注意情報を知った利用者等は、直ちに集会場内の関係者にその事実を知らせ、集会場責任者（自衛消防組織）は警戒宣言発令時に備える。

２　大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられたことを知った利用者は、直ちに集会場責任者（自衛消防組織）にその事実を知らせる。

（警戒宣言時の活動）

第３条　集会場関係者（自衛消防組織）は、警戒宣言が発せられたことを知ったときは、集会場責任者の指揮下に、次に定める応急対策を行う。

| 対 策 内 容 | 担 当 責 任 者 |
| --- | --- |
| 集会場利用者への情報伝達及び避難誘導 出火防止措置 火器使用器具の使用停止 ボイラー等のバルブ閉止、燃料停止の確認 ボンベ、燃料タンクの固定確認 水のくみおき、消火器の準備 収容物等の転倒、落下防止 非常持出品の準備 （医薬品、携帯ラジオ、飲料水、その他必要なもの） その他必要な措置 |  |

２　指定避難場所への避難は、防災機関の命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

⑴　集会場の指定避難場所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

集会場責任者は、指定避難場所の位置及び集会場からの避難経路を示す図面を集会場に掲示するほか、警戒宣言が発せられたとき集会場にいる利用者に対し、同避難場所の位置及び集会場からの避難経路、方向を知らせる。

⑵　集会場関係者は、第３条に定める対策をとったときは、集会場責任者に報告した

後、防火区画及びシャッター等の開口部を閉め、指定避難場所へ避難する。

（時間外の対策）

第４条　利用時間外に警戒宣言が発せられたことを知ったときは、集会場責任者は、第３条に掲げる対策をとり、対策をとった後は、シャッター等の開口部を閉め、指定避難場所へ避難する。

（警戒宣言にかかる教育、訓練及び広報）

第５条　集会場責任者は、次により防災教育を行うものとする。

⑴　集会場責任者は、集会場の利用者等に対して地震防災上必要な教育を行うとともに関係機関が行う防災教育を受けさせるものとする。

⑵　集会場責任者は、集会場利用者に対して大規模な地震に係る防災訓練を年１回以

上行うほか、関係機関が行う防災訓練に参加させるものとする。

附　則

この規程は、　　　　年　　月　　日から施行する。

避難経路図

南海トラフ地震防災規程

別記２

（目的）

第１条　この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（組織）

第２条　南海トラフ地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第１のとおり指定する。

(1)　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

(2)　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第３条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。

(1)  情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

(2)  南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその

旨及び必要な措置について周知すること。

(3)　避難誘導班に利用者等の避難誘導にあたらせること。

(4)　施設利用者を　　　　　　　　　（第１避難場所）に集合させ、避難させること。

(5)　指定避難場所への避難は、防災機関の命令又は隊長の命令により行う。

当該建物の指定避難場所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、隊長（責任者等）は、指定避難場所の位置及び当該建物からの避難経路を示す図面を建物内に掲示するほか、津波警報等が発せられたとき建物内にいる利用者等に対し、避難場所の位置及び当該建物からの避難経路、方向を知らせる。

(6)　前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理

する。

（利用者等の責務）

第４条　南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した利用者等は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

（情報収集連絡班の業務）

第５条　情報連絡班は、次の活動を行うものとする。

(1)　隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告すること。

(2)　隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上

必要な情報を、次号に定める手段を用い、利用者等に伝えること。

(3)　あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた利用者等に対する情

報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の

影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第６条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

(1)　地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の指定避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

(2)　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、利用者等を避難誘導すること。

(3)　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防

止に努めること。

(4)　利用者等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告

すること。

（その他不測の事態）

第７条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２  各班の班長は、班がこの規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第８条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

(1)　情報収集・伝達に関する訓練

(2)　津波からの避難に関する訓練

(3)　その他前２号を統合した総合防災訓練

（教育）

第９条　隊長が利用者等に対して行う教育は次による。

(1)　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

(2)　地震及び津波に関する一般的な知識

(3)　南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4)　南海トラフ地震が発生した場合に利用者等が果たすべき役割

(5)　南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(6)　南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第１０条　隊長が利用者等に対して事前に行う広報は次による。

(1)　南海トラフ地震が発生した場合に出火防止、利用者同士が協力して行う救助活動、

自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

(2)　正確な情報入手の方法

(3)　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

(4)　各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

(5)　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

附　則

この規定は、平成　　年　　月　　日から施行する。

別表第１　　　　　　　　　　　地震防災組織表

地震防災隊長

役職

地震防災副隊長

役職

情報収集連絡班

役職

避難誘導班

役職

地震防災隊活動要領

| 別図第１ 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 地震が発生したことを各班長及び利用者に伝達 ２ 情報収集連絡班に地震及び津波の情報収集を指示 ３ 避難誘導班に利用者等への避難誘導を指示 |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報収集 ２ 地震防災隊長の命令及び情報を利用者等に伝達 ３ 防災上必要な情報を利用者等に伝達 ４ 応急的保安措置の実施 |
| 避難誘導班 | １ 建物内の避難経路及び安全の確保 ２ 避難場所までの経路を示した地図の掲示 ３ 利用者等の避難誘導 |

・事業所内の平面図に、第１避難場所及び避難経路をマーキングし、誘導か所に印をつけること。

・事業所から、市村の指定避難場所への避難経路を示した地図を添付すること。